## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 ÖLFLEX SOLAR XLS-R T Flexible Leitung ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X2.5 BK/RD Elektronenstrahlvernetzte Solar-Zwillingsleitungen - trennbar; Nennspannung U0/U: 600/100VAC | 900/1500VDC; Prüfspannung: 6500VAC; Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer; Leiter: Kupferlitze verzinnt | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer | schwarz; Temperaturbereich: fest verlegt: -40°C bis +100°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Fabrikat/Typ: Lappkabel ÖLFLEX SOLAR XLS-R T oder gleichwertig; Artikelnummer: 0023982
53 36 2 ÖLFLEX SOLAR XLS-R T Flexible Leitung ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X2.5 BU/RD Elektronenstrahlvernetzte Solar-Zwillingsleitungen - trennbar; Nennspannung U0/U: 600/100VAC | 900/1500VDC; Prüfspannung: 6500VAC; Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer; Leiter: Kupferlitze verzinnt | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer | schwarz; Temperaturbereich: fest verlegt: -40°C bis +100°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Fabrikat/Typ: Lappkabel ÖLFLEX SOLAR XLS-R T oder gleichwertig; Artikelnummer: 0023983
53 36 3 ÖLFLEX SOLAR XLS-R T Flexible Leitung ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X4 BK/RD Elektronenstrahlvernetzte Solar-Zwillingsleitungen - trennbar; Nennspannung U0/U: 600/100VAC | 900/1500VDC; Prüfspannung: 6500VAC; Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer; Leiter: Kupferlitze verzinnt | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer | schwarz; Temperaturbereich: fest verlegt: -40°C bis +100°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Fabrikat/Typ: Lappkabel ÖLFLEX SOLAR XLS-R T oder gleichwertig; Artikelnummer: 0023984
53 36 4 ÖLFLEX SOLAR XLS-R T Flexible Leitung ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X4 BU/RD Elektronenstrahlvernetzte Solar-Zwillingsleitungen - trennbar; Nennspannung U0/U: 600/100VAC | 900/1500VDC; Prüfspannung: 6500VAC; Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer; Leiter: Kupferlitze verzinnt | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer | schwarz; Temperaturbereich: fest verlegt: -40°C bis +100°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Fabrikat/Typ: Lappkabel ÖLFLEX SOLAR XLS-R T oder gleichwertig; Artikelnummer: 0023985
53 36 5 ÖLFLEX SOLAR XLS-R T Flexible Leitung ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X6 BK/RD Elektronenstrahlvernetzte Solar-Zwillingsleitungen - trennbar; Nennspannung U0/U: 600/100VAC | 900/1500VDC; Prüfspannung: 6500VAC; Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer; Leiter: Kupferlitze verzinnt | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer | schwarz; Temperaturbereich: fest verlegt: -40°C bis +100°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Fabrikat/Typ: Lappkabel ÖLFLEX SOLAR XLS-R T oder gleichwertig; Artikelnummer: 0023986
53 36 6 ÖLFLEX SOLAR XLS-R T Flexible Leitung ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X6 BU/RD Elektronenstrahlvernetzte Solar-Zwillingsleitungen - trennbar; Nennspannung U0/U: 600/100VAC | 900/1500VDC; Prüfspannung: 6500VAC; Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer; Leiter: Kupferlitze verzinnt | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer | schwarz; Temperaturbereich: fest verlegt: -40°C bis +100°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Fabrikat/Typ: Lappkabel ÖLFLEX SOLAR XLS-R T oder gleichwertig; Artikelnummer: 0023987
53 36 7 ÖLFLEX SOLAR XLS-R T Flexible Leitung ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X10 BK/RD Elektronenstrahlvernetzte Solar-Zwillingsleitungen - trennbar; Nennspannung U0/U: 600/100VAC | 900/1500VDC; Prüfspannung: 6500VAC; Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer; Leiter: Kupferlitze verzinnt | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer | schwarz; Temperaturbereich: fest verlegt: -40°C bis +100°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Fabrikat/Typ: Lappkabel ÖLFLEX SOLAR XLS-R T oder gleichwertig; Artikelnummer: 0023988
53 36 8 ÖLFLEX SOLAR XLS-R T Flexible Leitung ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X10 BU/RD Elektronenstrahlvernetzte Solar-Zwillingsleitungen - trennbar; Nennspannung U0/U: 600/100VAC | 900/1500VDC; Prüfspannung: 6500VAC; Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer; Leiter: Kupferlitze verzinnt | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer | schwarz; Temperaturbereich: fest verlegt: -40°C bis +100°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Fabrikat/Typ: Lappkabel ÖLFLEX SOLAR XLS-R T oder gleichwertig; Artikelnummer: 0023989