## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 5 GNYE Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510001K
53 36 2 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 GNYE Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510002K
53 36 3 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 GNYE Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510003K
53 36 4 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 5 BK Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510011K
53 36 5 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 BK Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510012K
53 36 6 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 BK Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510013E
53 36 7 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 BK Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510013K
53 36 8 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 5 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510021E
53 36 9 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 5 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510021K
53 36 10 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510022E
53 36 11 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510022K
53 36 12 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510023E
53 36 13 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510023K
53 36 14 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510032K
53 36 15 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 BN Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510033K
53 36 16 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 RD Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510042K
53 36 17 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 RD Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510043K
53 36 18 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 WH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510052K
53 36 19 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 WH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510053K
53 36 20 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 GY Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510062K
53 36 21 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 GY Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510063K
53 36 22 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 VT Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510072K
53 36 23 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 VT Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510073K
53 36 24 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 PK Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510082K
53 36 25 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 OG Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510092K
53 36 26 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 OG Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510093K
53 36 27 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 YE Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510112K
53 36 28 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 YE Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510113K
53 36 29 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 GN Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510122K
53 36 30 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 DBU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510142K
53 36 31 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 DBU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510143K
53 36 32 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 5 UBU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510161K
53 36 33 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 UBU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510162K
53 36 34 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 UBU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510163K
53 36 35 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 BUWH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510262K
53 36 36 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 BUWH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510263K
53 36 37 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 5 DBUWH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510921K
53 36 38 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 DBUWH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510922K
53 36 39 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 DBUWH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510923K
53 36 40 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 5 DBU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4511060E
53 36 41 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 75 DBU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4511061E
53 36 42 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 1 DBU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4511062E
53 36 43 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 5 DBU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4511064K
53 36 44 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 5 BN Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4511065K
53 36 45 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 5 VT Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4511068K
53 36 46 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 5 RD Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4511071K
53 36 47 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 5 WH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4511072K
53 36 48 H05V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H05V-K EMBOSS 1 X 0 | 5 GY Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4511073K