## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 BKRD Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522211S
53 36 2 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 BKWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522221S
53 36 3 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 BUBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522231S
53 36 4 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 BURD Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522251S
53 36 5 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 2 | 5 BURD Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522252S
53 36 6 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 BUWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522261S
53 36 7 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 2 | 5 BUWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522262S
53 36 8 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 BNWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522291S
53 36 9 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 2 | 5 BNWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522292S
53 36 10 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 YEWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522321S
53 36 11 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 YVTWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522371S
53 36 12 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 OGBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522381S
53 36 13 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 OGWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522391S
53 36 14 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 2 | 5 OGWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522392S
53 36 15 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 RDBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522401S
53 36 16 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 RDWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522421S
53 36 17 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 2 | 5 RDWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522422S
53 36 18 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 WHBU Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522441S
53 36 19 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 1 | 5 DBUWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522921S
53 36 20 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX 1 X 2 | 5 DBUWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522922S
53 36 21 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX EMBOSS 1 X 2 | 5 YERD Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522312K
53 36 22 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX EMBOSS 1 X 1 | 5 OGWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522391K
53 36 23 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX EMBOSS 1 X 2 | 5 RDBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522402K
53 36 24 X07V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X07V-K 2CHELIX EMBOSS 1 X 1 | 5 WHRD Flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung mit Zweifarbwendel-Isolation; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X07V-K 2CHELIX EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4522461K