## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 H05RN-F Flexible Leitung H05RN-F 2 X 0 | 75 Gummileitung für Handgeräte sowie Lichterketten oder elektrische Dekoration; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600250
53 36 2 H05RN-F Flexible Leitung H05RN-F 2 X 1 Gummileitung für Handgeräte sowie Lichterketten oder elektrische Dekoration; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600251
53 36 3 H05RN-F Flexible Leitung H05RN-F 3 G 0 | 75 Gummileitung für Handgeräte sowie Lichterketten oder elektrische Dekoration; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600252
53 36 4 H05RN-F Flexible Leitung H05RN-F 3 G 1 Gummileitung für Handgeräte sowie Lichterketten oder elektrische Dekoration; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600253
53 36 5 H05RN-F Flexible Leitung H05RN-F 4 G 0 | 75 Gummileitung für Handgeräte sowie Lichterketten oder elektrische Dekoration; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16002583