## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2X1 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014150
53 36 2 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G1 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014151
53 36 3 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G1 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014152
53 36 4 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G1 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014153
53 36 5 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2X2 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014156
53 36 6 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G2 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014157
53 36 7 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G2 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014158
53 36 8 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G2 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014159
53 36 9 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G4Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014162
53 36 10 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G4Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014163
53 36 11 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G4Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014164
53 36 12 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G6Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014166
53 36 13 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G6Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014167
53 36 14 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G6Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014168
53 36 15 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G10Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014170
53 36 16 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G10Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014171
53 36 17 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G16Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014173
53 36 18 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G16Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014174
53 36 19 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G25Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014176
53 36 20 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G25Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014177
53 36 21 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G35Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014179
53 36 22 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G35Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014180
53 36 23 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G50Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014182
53 36 24 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G70Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014184
53 36 25 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G95Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014186
53 36 26 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G120Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014188
53 36 27 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2X1 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014150
53 36 28 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G1 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014151
53 36 29 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G1 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014152
53 36 30 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G1 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014153
53 36 31 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2X2 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014156
53 36 32 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G2 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014157
53 36 33 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G2 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014158
53 36 34 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G2 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014159
53 36 35 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G4Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014162
53 36 36 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G4Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014163
53 36 37 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G4Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014164
53 36 38 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G6Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014166
53 36 39 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G6Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014167
53 36 40 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G6Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014168
53 36 41 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G10Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014170
53 36 42 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G10Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014171
53 36 43 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G16Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014173
53 36 44 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G16Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014174
53 36 45 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G25Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014176
53 36 46 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G25Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014177
53 36 47 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G35Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014179
53 36 48 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G35Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014180
53 36 49 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G50Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014182
53 36 50 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G70Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014184
53 36 51 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G95Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014186
53 36 52 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G120Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014188
53 36 53 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2X1 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014150
53 36 54 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G1 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014151
53 36 55 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G1 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014152
53 36 56 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G1 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014153
53 36 57 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2X2 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014156
53 36 58 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G2 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014157
53 36 59 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G2 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014158
53 36 60 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G2 | 5Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014159
53 36 61 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G4Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014162
53 36 62 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G4Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014163
53 36 63 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G4Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014164
53 36 64 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G6Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014166
53 36 65 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G6Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014167
53 36 66 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G6Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014168
53 36 67 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G10Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014170
53 36 68 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G10Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014171
53 36 69 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G16Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014173
53 36 70 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G16Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014174
53 36 71 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G25Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014176
53 36 72 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G25Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014177
53 36 73 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G35Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014179
53 36 74 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G35Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014180
53 36 75 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G50Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014182
53 36 76 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G70Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014184
53 36 77 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G95Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014186
53 36 78 ÖLFLEX CLASSIC 100 H Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G120Halogenfreie flexible Leitung | HFFR | ölbeständig. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation: halogenfrei; Ader-Ident-Code: Farbig nach VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung | grau; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -30°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II; flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24/25 | halogenfrei nach IEC 60754-1 | geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2; ozonbeständig nach EN 50396; Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 H oder gleichwertig; Artikelnummer: 0014188