## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510001
53 36 2 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510002
53 36 3 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510003
53 36 4 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510011
53 36 5 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510012
53 36 6 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510013
53 36 7 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510021
53 36 8 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510022
53 36 9 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510023
53 36 10 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510031
53 36 11 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510032
53 36 12 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510033
53 36 13 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510041
53 36 14 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510042
53 36 15 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510043
53 36 16 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 WH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510051
53 36 17 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 WH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510052
53 36 18 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 WH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510053
53 36 19 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510061
53 36 20 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510062
53 36 21 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510063
53 36 22 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 VT Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510071
53 36 23 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 VT Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510072
53 36 24 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 VT Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510073
53 36 25 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 PK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510081
53 36 26 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 PK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510082
53 36 27 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 PK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510083
53 36 28 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 OG Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510091
53 36 29 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 OG Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510092
53 36 30 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 OG Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510093
53 36 31 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 YE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510111
53 36 32 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 YE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510112
53 36 33 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 YE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510113
53 36 34 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 GN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510121
53 36 35 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 GN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510122
53 36 36 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 GN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510123
53 36 37 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510141
53 36 38 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510142
53 36 39 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510143
53 36 40 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 UBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510161
53 36 41 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 UBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510163
53 36 42 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 DBUWH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510921
53 36 43 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 DBUWH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510922
53 36 44 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 DBUWH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510923
53 36 45 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510001S
53 36 46 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510002S
53 36 47 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510003S
53 36 48 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510011S
53 36 49 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510012S
53 36 50 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510013S
53 36 51 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510021S
53 36 52 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510022S
53 36 53 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510023S
53 36 54 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510031S
53 36 55 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510032S
53 36 56 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510033S
53 36 57 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510041S
53 36 58 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510042S
53 36 59 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X1 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510043S
53 36 60 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 WH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510051S
53 36 61 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 WH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510052S
53 36 62 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 WH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510053S
53 36 63 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510061S
53 36 64 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510062S
53 36 65 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510063S
53 36 66 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 VT Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510071S
53 36 67 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 VT Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510072S
53 36 68 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 VT Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510073S
53 36 69 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 PK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510082S
53 36 70 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 OG Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510091S
53 36 71 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 OG Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510092S
53 36 72 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 TR Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510102S
53 36 73 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 TR Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510103S
53 36 74 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 YE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510111S
53 36 75 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 YE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510112S
53 36 76 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 GN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510121S
53 36 77 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 5 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510141S
53 36 78 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510142S
53 36 79 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510143S
53 36 80 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 0 | 75 UBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510162S
53 36 81 H05V-K Aderleitung H05V-K 1 X 1 UBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H05V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4510163S