## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 ÖLFLEX SOLAR V4A Flexible Leitung ÖLFLEX SOLAR V4A 1X4 Extra robuste Solarleitungen mit Edelstahlschutzgeflecht; Nennspannung U0/U: 600/100VAC | 900/1500VDC; Prüfspannung: 6500VAC; Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer; Leiter: Kupferlitze verzinnt | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Armierung aus rostfreiem V4A-Edelstahlgeflecht; Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer | schwarz; Temperaturbereich: fest verlegt: -40°C bis +100°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Fabrikat/Typ: Lappkabel ÖLFLEX SOLAR V4A oder gleichwertig; Artikelnummer: 0025960
53 36 2 ÖLFLEX SOLAR V4A Flexible Leitung ÖLFLEX SOLAR V4A 1X6 Extra robuste Solarleitungen mit Edelstahlschutzgeflecht; Nennspannung U0/U: 600/100VAC | 900/1500VDC; Prüfspannung: 6500VAC; Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer; Leiter: Kupferlitze verzinnt | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Armierung aus rostfreiem V4A-Edelstahlgeflecht; Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer | schwarz; Temperaturbereich: fest verlegt: -40°C bis +100°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Fabrikat/Typ: Lappkabel ÖLFLEX SOLAR V4A oder gleichwertig; Artikelnummer: 0025961