## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 H05RR-F Flexible Leitung H05RR-F 3 G 1 | 5 Gummileitung für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt/Küche/Büro; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ozonbeständig; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RR-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600200
53 36 2 H05RR-F Flexible Leitung H05RR-F 2 X 0 | 75 Gummileitung für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt/Küche/Büro; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ozonbeständig; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RR-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600203
53 36 3 H05RR-F Flexible Leitung H05RR-F 2 X 1 Gummileitung für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt/Küche/Büro; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ozonbeständig; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RR-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600204
53 36 4 H05RR-F Flexible Leitung H05RR-F 2 X 1 | 5 Gummileitung für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt/Küche/Büro; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ozonbeständig; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RR-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600205
53 36 5 H05RR-F Flexible Leitung H05RR-F 2 X 2 | 5 Gummileitung für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt/Küche/Büro; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ozonbeständig; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RR-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600206
53 36 6 H05RR-F Flexible Leitung H05RR-F 3 G 0 | 75 Gummileitung für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt/Küche/Büro; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ozonbeständig; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RR-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600207
53 36 7 H05RR-F Flexible Leitung H05RR-F 3 G 1 Gummileitung für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt/Küche/Büro; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ozonbeständig; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RR-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600208
53 36 8 H05RR-F Flexible Leitung H05RR-F 3 G 2 | 5 Gummileitung für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt/Küche/Büro; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ozonbeständig; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RR-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600209
53 36 9 H05RR-F Flexible Leitung H05RR-F 4 G 1 | 5 Gummileitung für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt/Küche/Büro; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ozonbeständig; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RR-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16002013
53 36 10 H05RR-F Flexible Leitung H05RR-F 5 G 1 | 5 Gummileitung für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt/Küche/Büro; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ozonbeständig; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RR-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16002023
53 36 11 H05RR-F Flexible Leitung H05RR-F 4 G 1 Gummileitung für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt/Küche/Büro; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ozonbeständig; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RR-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16002113
53 36 12 H05RR-F Flexible Leitung H05RR-F 4 G 2 | 5 Gummileitung für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt/Küche/Büro; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ozonbeständig; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RR-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16002123
53 36 13 H05RR-F Flexible Leitung H05RR-F 5 G 2 | 5 Gummileitung für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt/Küche/Büro; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: Farbig nach HD 308/VDE 0293-308; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C; Ozonbeständig; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H05RR-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16002133