## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 GNYE Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520001E
53 36 2 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 GNYE Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520001K
53 36 3 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 GNYE Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520002E
53 36 4 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 GNYE Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520002K
53 36 5 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 4 GNYE Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520003K
53 36 6 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 6 GNYE Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520004E
53 36 7 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 6 GNYE Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520004K
53 36 8 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 BK Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520011E
53 36 9 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 BK Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520011K
53 36 10 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 BK Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520012E
53 36 11 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 BK Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520012K
53 36 12 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 4 BK Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520013E
53 36 13 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 4 BK Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520013K
53 36 14 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 6 BK Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520014E
53 36 15 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 6 BK Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520014K
53 36 16 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520021E
53 36 17 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520021K
53 36 18 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520022E
53 36 19 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520022K
53 36 20 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 4 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520023K
53 36 21 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 6 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520024E
53 36 22 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 6 BU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520024K
53 36 23 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 BN Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520031K
53 36 24 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 BN Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520032K
53 36 25 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 4 BN Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520033K
53 36 26 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 RD Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520041E
53 36 27 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 RD Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520041K
53 36 28 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 RD Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520042K
53 36 29 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 4 RD Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520043K
53 36 30 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 6 RD Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520044E
53 36 31 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 6 RD Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520044K
53 36 32 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 WH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520051K
53 36 33 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 WH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520052K
53 36 34 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 GY Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520061K
53 36 35 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 GY Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520062K
53 36 36 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 4 GY Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520063K
53 36 37 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 VT Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520071K
53 36 38 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 OG Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520091E
53 36 39 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 OG Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520091K
53 36 40 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 OG Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520092K
53 36 41 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 4 OG Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520093K
53 36 42 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 6 OG Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520094K
53 36 43 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 YE Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520111K
53 36 44 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 GN Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520122K
53 36 45 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 DBU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520141E
53 36 46 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 1 | 5 DBU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520141K
53 36 47 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 DBU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520142K
53 36 48 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 4 DBU Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520143K
53 36 49 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 4 BUWH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520263K
53 36 50 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 6 BUWH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520264K
53 36 51 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 2 | 5 DBUWH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520922K
53 36 52 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 4 DBUWH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520923K
53 36 53 H07V-K in big one-way cardboard box Aderleitung H07V-K EMBOSS 1 X 6 DBUWH Harmonisierte | flexible Verdrahtungs-Einzelader für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Geprägte Kabelkennzeichnung; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K EMBOSS oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520924K