## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 BKWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512222S
53 36 2 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 BKWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512223S
53 36 3 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 BUBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512231S
53 36 4 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 BUBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512232S
53 36 5 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 BUBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512233S
53 36 6 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 BUGN Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512241S
53 36 7 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 BUGN Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512242S
53 36 8 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 BUGN Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512243S
53 36 9 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 BURD Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512251S
53 36 10 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX EMBOSS 1 X 0 | 75 BURD Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512252K
53 36 11 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 BURD Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512252S
53 36 12 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 BURD Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512253S
53 36 13 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 BUWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512261S
53 36 14 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 BUWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512262S
53 36 15 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 BUWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512263S
53 36 16 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 BNBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512272S
53 36 17 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 BNWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512291S
53 36 18 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 BNWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512292S
53 36 19 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 BNWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512293S
53 36 20 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 YEWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512321S
53 36 21 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 YEWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512322S
53 36 22 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 VTBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512351S
53 36 23 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 VTBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512352S
53 36 24 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 VTBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512353S
53 36 25 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 VTWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512371S
53 36 26 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 VTWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512372S
53 36 27 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 VTWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512373S
53 36 28 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 OGBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512381S
53 36 29 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 OGBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512382S
53 36 30 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 OGBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512383S
53 36 31 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 OGWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512391S
53 36 32 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 OGWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512392S
53 36 33 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX EMBOSS 1 X 1 OGWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512393K
53 36 34 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 OGWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512393S
53 36 35 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 RDBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512401S
53 36 36 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 RDBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512402S
53 36 37 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 RDBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512403S
53 36 38 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 RDBWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512421S
53 36 39 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 RDBWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512422S
53 36 40 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 RDBWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512423S
53 36 41 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 WHBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512432S
53 36 42 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 WHBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512433S
53 36 43 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 WHBU Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512441S
53 36 44 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 WHBU Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512442S
53 36 45 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 WHBU Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512443S
53 36 46 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 GYBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512471S
53 36 47 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 GYBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512472S
53 36 48 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 GYBK Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512473S
53 36 49 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 5 DBUWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512921S
53 36 50 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 0 | 75 DBUWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512922S
53 36 51 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX 1 X 1 DBUWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512923S
53 36 52 X05V-K with twin colour helix insulation Aderleitung X05V-K 2CHELIX EMBOSS 1 X 1 RDWH Flexible Verdrahtungs-Einzelader mit Zweifarbwendel-Isolation für geschützte | feste Verlegung; Nennspannung U0/U: 300/500V; Prüfspannung: 2000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Mit Farbwendel gekennzeichnet; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen:in Anlehnung an EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: X05V-K 2CHELIX oder gleichwertig; Artikelnummer: 4512423K