## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 1 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600096
53 36 2 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 4 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600097
53 36 3 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 6 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600098
53 36 4 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 2 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600099
53 36 5 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 3 G 1 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600103
53 36 6 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 3 G 1 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600117
53 36 7 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 3 G 2 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600118
53 36 8 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 3 G 4 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600119
53 36 9 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 3 G 6 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600120
53 36 10 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 3 G 10 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600121
53 36 11 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 3 G 16 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600122
53 36 12 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 3 G 35 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600124
53 36 13 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 5 G 50 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600126
53 36 14 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 185 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600141
53 36 15 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 12 G 1 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600148
53 36 16 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 7 G 1 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600151
53 36 17 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 7 G 2 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600152
53 36 18 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 12 G 2 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600154
53 36 19 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 19 G 2 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600156
53 36 20 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 24 G 2 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600157
53 36 21 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 7 G 4 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600161
53 36 22 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 24 G 1 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600166
53 36 23 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 185 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600175
53 36 24 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 240 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600177
53 36 25 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 240 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600183
53 36 26 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 2 X 4 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600186
53 36 27 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 2 X 2 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600187
53 36 28 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 70 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600189
53 36 29 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 95 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600190
53 36 30 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 150 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600191
53 36 31 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 35 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600193
53 36 32 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 10 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600194
53 36 33 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 16 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600195
53 36 34 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 25 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600196
53 36 35 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 50 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600197
53 36 36 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 120 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600198
53 36 37 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 2 X 1 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600199
53 36 38 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 19 G 1 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600259
53 36 39 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 25 G 1 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600263
53 36 40 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 150 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16000883
53 36 41 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 5 G 1 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001043
53 36 42 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 2 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001053
53 36 43 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 4 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001063
53 36 44 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 6 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001073
53 36 45 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 10 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001083
53 36 46 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 5 G 10 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001093
53 36 47 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 16 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001103
53 36 48 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 5 G 16 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001113
53 36 49 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 25 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001123
53 36 50 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 5 G 25 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001133
53 36 51 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 35 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001143
53 36 52 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 50 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001153
53 36 53 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 70 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001163
53 36 54 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 1 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001233
53 36 55 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 95 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001283
53 36 56 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 5 G 2 | 5 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001293
53 36 57 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 5 G 4 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001303
53 36 58 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 5 G 6 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001313
53 36 59 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 4 G 120 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001323
53 36 60 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 5 G 35 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 16001363
53 36 61 H07RN-F Flexible Leitung H07RN-F 1 X 300 Schwere Standardbauart für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: -25°C bis +60°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 30015435